|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | Приложение 3 к приказу ФСТ России от 15 мая 2013 г. N 129, Форма 3.6 |
|  |  |  |
| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям \* |
| МУП "Жилкомсервис" г. Сосновоборск**за 2017 год** |
|   |   |  |
| № п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Значение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр\*\* | 0,00 |
| 2 | Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр | 11,00 |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 84 |
| 3.1 | Взвешенные вещества | 12 |
| 3.2 | БПК5 | 12 |
| 3.3 | Аммоний-ион | 12 |
| 3.4 | Нитрит-анион | 12 |
| 3.5 | Фосфаты (по Р) | 12 |
| 3.6 | Нефтепродукты | 12 |
| 3.7 | Микробиология | 12 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 59  |
| 4.1 | Взвешенные вещества | 2 |
| 4.2 | БПК5 | 12 |
| 4.3 | Аммоний-ион | 3 |
| 4.4 | Нитрит-анион | 7 |
| 4.5 | Фосфаты (по Р) | 11 |
| 4.6 | Нефтепродукты | 12 |
| 4.7 | Микробиология | 12 |